## Unité_2_1_GOD_Vi_Conc_Glucose
Temps	O2 (mg/L)
s	Glucose 1 M	Glucose 0,1 M	Glucose 10-2 M	Glucose 10-3 M	Glucose 10-4 M	Glucose 0,5 M	Glucose 0,05 M	Glucose 0,005 M	Titre du graphique / Temps (s) / O2 (mg/L)
0	6,345	7,67	8,34	8,78	8,755	8	8,11	8,245
0,598	6,335	7,675	8,34	8,785	8,755	8,005	8,12	8,24
1,196	6,335	7,68	8,34	8,79	8,75	7,995	8,115	8,23
1,794	6,33	7,685	8,345	8,785	8,73	8	8,11	8,225
2,392	6,325	7,68	8,34	8,78	8,715	7,985	8,115	8,225
2,99	6,335	7,68	8,335	8,775	8,705	7,985	8,115	8,22
3,588	6,33	7,665	8,335	8,765	8,715	7,97	8,11	8,225
4,186	6,33	7,67	8,345	8,755	8,725	7,96	8,12	8,225
4,784	6,325	7,665	8,335	8,745	8,72	7,955	8,11	8,24
5,382	6,32	7,665	8,325	8,73	8,725	7,96	8,115	8,25
5,98	6,315	7,65	8,34	8,72	8,72	7,955	8,125	8,265
6,578	6,31	7,655	8,33	8,715	8,72	7,96	8,115	8,28
7,176	6,29	7,66	8,335	8,725	8,695	7,96	8,115	8,29
7,774	6,27	7,665	8,33	8,72	8,705	7,96	8,11	8,29
8,372	6,255	7,665	8,335	8,725	8,69	7,955	8,11	8,295
8,97	6,26	7,675	8,355	8,725	8,68	7,95	8,1	8,29
9,568	6,245	7,675	8,345	8,715	8,67	7,945	8,11	8,285
10,166	6,25	7,675	8,35	8,715	8,66	7,94	8,11	8,27
10,764	6,25	7,675	8,36	8,715	8,655	7,94	8,125	8,26
11,362	6,26	7,675	8,365	8,71	8,655	7,935	8,13	8,26
11,96	6,265	7,67	8,36	8,71	8,67	7,93	8,135	8,27
12,558	6,265	7,665	8,37	8,695	8,67	7,93	8,14	8,26
13,156	6,27	7,665	8,36	8,715	8,685	7,93	8,14	8,26
13,754	6,275	7,645	8,36	8,715	8,69	7,93	8,145	8,26
14,352	6,27	7,645	8,355	8,725	8,705	7,935	8,14	8,26
14,95	6,275	7,635	8,345	8,71	8,72	7,93	8,135	8,27
15,548	6,265	7,635	8,34	8,73	8,73	7,94	8,12	8,275
16,146	6,265	7,64	8,34	8,72	8,715	7,93	8,12	8,29
16,744	6,265	7,64	8,33	8,725	8,71	7,935	8,105	8,3
17,342	6,265	7,64	8,325	8,72	8,695	7,93	8,095	8,32
17,94	6,255	7,635	8,335	8,72	8,69	7,935	8,1	8,335
18,538	6,235	7,625	8,325	8,72	8,695	7,935	8,095	8,335
19,136	6,22	7,625	8,32	8,715	8,7	7,93	8,085	8,345
19,734	6,21	7,62	8,32	8,705	8,71	7,91	8,075	8,355
20,332	6,21	7,62	8,305	8,705	8,71	7,92	8,065	8,35
20,93	6,195	7,62	8,295	8,705	8,72	7,91	8,06	8,345
21,528	6,195	7,615	8,285	8,695	8,73	7,92	8,06	8,335
22,126	6,18	7,62	8,29	8,7	8,73	7,925	8,06	8,32
22,724	6,185	7,61	8,285	8,715	8,74	7,925	8,055	8,295
23,322	6,185	7,605	8,295	8,73	8,74	7,915	8,06	8,275
23,92	6,185	7,62	8,295	8,73	8,745	7,92	8,055	8,27
24,518	6,185	7,61	8,31	8,73	8,73	7,915	8,075	8,26
25,116	6,18	7,615	8,32	8,735	8,725	7,915	8,085	8,25
25,714	6,185	7,61	8,33	8,74	8,715	7,92	8,1	8,25
26,312	6,18	7,6	8,345	8,745	8,7	7,925	8,105	8,255
26,91	6,185	7,605	8,35	8,74	8,695	7,94	8,12	8,255
27,508	6,18	7,59	8,355	8,74	8,7	7,935	8,125	8,25
28,106	6,17	7,59	8,355	8,745	8,705	7,925	8,13	8,255
28,704	6,165	7,58	8,365	8,74	8,71	7,93	8,135	8,25
29,302	6,165	7,575	8,36	8,745	8,71	7,94	8,135	8,26
29,9	6,17	7,555	8,355	8,745	8,705	7,945	8,13	8,265
30,498	6,165	7,54	8,35	8,75	8,7	7,955	8,12	8,27
31,096	6,165	7,54	8,345	8,75	8,7	7,955	8,11	8,265
31,694	6,16	7,54	8,35	8,745	8,695	7,955	8,095	8,25
32,292	6,15	7,535	8,345	8,75	8,69	7,915	8,095	8,25
32,89	6,115	7,505	8,325	8,755	8,7	7,825	8,095	8,24
33,488	6,12	7,49	8,285	8,745	8,7	7,76	8,09	8,23
34,086	6,105	7,465	8,24	8,71	8,715	7,735	8,03	8,225
34,684	6,09	7,455	8,22	8,665	8,72	7,72	7,99	8,205
35,282	6,085	7,435	8,2	8,665	8,735	7,69	7,965	8,2
35,88	6,07	7,42	8,2	8,635	8,755	7,65	7,945	8,21
36,478	6,04	7,4	8,205	8,595	8,775	7,585	7,925	8,21
37,076	5,98	7,365	8,195	8,565	8,785	7,495	7,905	8,225
37,674	5,905	7,305	8,195	8,55	8,805	7,365	7,875	8,235
38,272	5,815	7,24	8,185	8,54	8,81	7,23	7,845	8,245
38,87	5,715	7,155	8,175	8,53	8,815	7,095	7,82	8,245
39,468	5,605	7,045	8,16	8,525	8,825	6,945	7,78	8,25
40,066	5,475	6,92	8,13	8,53	8,825	6,785	7,725	8,245
40,664	5,35	6,785	8,095	8,54	8,82	6,625	7,645	8,23
41,262	5,215	6,64	8,055	8,54	8,82	6,455	7,55	8,215
41,86	5,085	6,49	8,015	8,53	8,81	6,285	7,435	8,195
42,458	4,94	6,32	7,96	8,535	8,805	6,115	7,31	8,17
43,056	4,795	6,15	7,905	8,53	8,805	5,95	7,19	8,15
43,654	4,66	5,985	7,845	8,53	8,81	5,79	7,06	8,11
44,252	4,53	5,825	7,785	8,53	8,81	5,635	6,935	8,085
44,85	4,405	5,66	7,725	8,52	8,8	5,47	6,795	8,05
45,448	4,265	5,515	7,65	8,52	8,8	5,31	6,65	8,025
46,046	4,15	5,36	7,57	8,51	8,8	5,16	6,5	7,99
46,644	4,025	5,22	7,515	8,51	8,795	5	6,34	7,95
47,242	3,92	5,055	7,44	8,5	8,795	4,85	6,185	7,915
47,84	3,815	4,915	7,36	8,495	8,78	4,71	6,025	7,875
48,438	3,7	4,765	7,275	8,485	8,77	4,565	5,865	7,825
49,036	3,6	4,635	7,195	8,465	8,755	4,41	5,7	7,79
49,634	3,5	4,51	7,11	8,455	8,755	4,275	5,545	7,755
50,232	3,395	4,395	7,015	8,44	8,75	4,145	5,39	7,72
50,83	3,295	4,275	6,915	8,43	8,77	4,02	5,24	7,67
51,428	3,195	4,15	6,825	8,42	8,78	3,9	5,085	7,625
52,026	3,1	4,045	6,76	8,415	8,775	3,79	4,935	7,575
52,624	3,015	3,93	6,685	8,41	8,785	3,675	4,785	7,53
53,222	2,935	3,84	6,6	8,41	8,79	3,565	4,645	7,475
53,82	2,865	3,73	6,525	8,415	8,79	3,475	4,51	7,435
54,418	2,78	3,64	6,435	8,395	8,79	3,375	4,36	7,38
55,016	2,71	3,545	6,355	8,38	8,79	3,29	4,23	7,335
55,614	2,635	3,465	6,275	8,365	8,79	3,2	4,095	7,28
56,212	2,57	3,37	6,175	8,36	8,785	3,125	3,975	7,225
56,81	2,51	3,3	6,095	8,34	8,78	3,025	3,85	7,18
57,408	2,455	3,22	6,01	8,32	8,785	2,94	3,735	7,13
58,006	2,405	3,15	5,925	8,31	8,78	2,84	3,615	7,075
58,604	2,35	3,075	5,84	8,295	8,78	2,76	3,51	7,02
59,202	2,295	3,005	5,76	8,285	8,78	2,675	3,395	6,97
59,8	2,25	2,93	5,68	8,275	8,77	2,6	3,3	6,91
60,398	2,195	2,86	5,59	8,255	8,76	2,535	3,2	6,86
60,996	2,15	2,805	5,5	8,25	8,75	2,47	3,115	6,82
61,594	2,1	2,735	5,42	8,23	8,745	2,41	3,025	6,76
62,192	2,05	2,685	5,325	8,21	8,755	2,355	2,95	6,695
62,79	2,01	2,62	5,24	8,195	8,75	2,3	2,87	6,65
63,388	1,965	2,555	5,15	8,18	8,745	2,255	2,79	6,595
63,986	1,91	2,505	5,06	8,17	8,745	2,205	2,73	6,545
64,584	1,875	2,45	4,97	8,16	8,73	2,155	2,66	6,49
65,182	1,83	2,4	4,885	8,155	8,725	2,11	2,595	6,43
65,78	1,79	2,345	4,8	8,145	8,725	2,065	2,52	6,37
66,378	1,76	2,285	4,7	8,13	8,72	2,03	2,455	6,315
66,976	1,73	2,235	4,62	8,12	8,72	1,995	2,385	6,245
67,574	1,7	2,175	4,545	8,105	8,72	1,955	2,31	6,17
68,172	1,67	2,13	4,48	8,09	8,73	1,925	2,25	6,075
68,77	1,64	2,075	4,41	8,075	8,735	1,89	2,19	5,96
69,368	1,625	2,025	4,35	8,06	8,75	1,855	2,125	5,97
69,966	1,585	1,98	4,29	8,05	8,75	1,815	2,065	6,03
70,564	1,56	1,94	4,22	8,04	8,745	1,785	2,02	6,01
71,162	1,535	1,9	4,145	8,02	8,745	1,75	1,975	5,915
71,76	1,505	1,85	4,055	8,005	8,745	1,71	1,93	5,84
72,358	1,47	1,81	3,98	7,99	8,735	1,68	1,88	5,795
72,956	1,44	1,77	3,91	7,965	8,73	1,645	1,845	5,745
73,554	1,41	1,745	3,82	7,95	8,72	1,62	1,81	5,675
74,152	1,38	1,705	3,725	7,925	8,695	1,59	1,775	5,63
74,75	1,345	1,66	3,65	7,915	8,685	1,575	1,735	5,575
75,348	1,33	1,635	3,575	7,905	8,67	1,55	1,705	5,53
75,946	1,3	1,605	3,495	7,9	8,65	1,525	1,67	5,485
76,544	1,275	1,575	3,43	7,89	8,645	1,495	1,64	5,42
77,142	1,26	1,545	3,355	7,87	8,635	1,475	1,605	5,38
77,74	1,24	1,505	3,29	7,86	8,625	1,45	1,57	5,32
78,338	1,22	1,475	3,225	7,855	8,63	1,425	1,55	5,265
78,936	1,195	1,445	3,165	7,84	8,63	1,405	1,515	5,205
79,534	1,175	1,425	3,115	7,835	8,635	1,385	1,495	5,15
80,132	1,16	1,405	3,065	7,83	8,635	1,355	1,47	5,105
80,73	1,135	1,37	3,025	7,82	8,635	1,34	1,44	5,045
81,328	1,12	1,35	2,995	7,815	8,635	1,315	1,42	5
81,926	1,1	1,32	2,955	7,8	8,63	1,3	1,4	4,95
82,524	1,09	1,305	2,905	7,805	8,635	1,29	1,375	4,895
83,122	1,07	1,275	2,865	7,785	8,635	1,27	1,36	4,845
83,72	1,055	1,26	2,805	7,785	8,625	1,25	1,325	4,8
84,318	1,035	1,24	2,74	7,775	8,62	1,23	1,315	4,75
84,916	1,03	1,215	2,685	7,76	8,605	1,225	1,295	4,69
85,514	1,01	1,195	2,615	7,735	8,605	1,21	1,275	4,65
86,112	0,995	1,175	2,56	7,725	8,61	1,19	1,26	4,59
86,71	0,97	1,15	2,49	7,705	8,605	1,175	1,25	4,55
87,308	0,965	1,14	2,425	7,69	8,61	1,16	1,225	4,495
87,906	0,945	1,125	2,37	7,67	8,61	1,145	1,215	4,44
88,504	0,935	1,11	2,31	7,655	8,61	1,125	1,2	4,4
89,102	0,915	1,09	2,255	7,635	8,6	1,115	1,19	4,355
89,7	0,9	1,065	2,21	7,615	8,615	1,11	1,18	4,3
90,298	0,9	1,06	2,15	7,595	8,615	1,095	1,16	4,25
90,896	0,885	1,04	2,095	7,58	8,62	1,09	1,15	4,21
91,494	0,88	1,02	2,05	7,555	8,62	1,07	1,135	4,15
92,092	0,87	1,015	1,99	7,545	8,615	1,065	1,12	4,11
92,69	0,855	1,005	1,95	7,535	8,605	1,065	1,11	4,06
93,288	0,85	0,99	1,905	7,54	8,61	1,05	1,1	4,02
93,886	0,845	0,97	1,86	7,53	8,605	1,04	1,085	3,975
94,484	0,84	0,96	1,83	7,525	8,61	1,02	1,07	3,93
95,082	0,83	0,945	1,8	7,525	8,61	1,015	1,055	3,885
95,68	0,815	0,935	1,76	7,515	8,615	1	1,05	3,845
96,278	0,8	0,92	1,725	7,5	8,615	0,99	1,045	3,79
96,876	0,795	0,91	1,695	7,49	8,62	0,985	1,02	3,745
97,474	0,785	0,905	1,66	7,47	8,625	0,965	1,015	3,71
98,072	0,775	0,89	1,63	7,46	8,635	0,96	1,01	3,675
98,67	0,77	0,875	1,61	7,43	8,645	0,95	0,995	3,63
99,268	0,765	0,87	1,595	7,415	8,63	0,94	0,985	3,585
99,866	0,755	0,875	1,57	7,41	8,63	0,935	0,975	3,54
100,464	0,745	0,855	1,55	7,415	8,625	0,925	0,96	3,495
101,062	0,735	0,855	1,53	7,395	8,61	0,92	0,95	3,445
101,66	0,73	0,845	1,5	7,38	8,605	0,91	0,94	3,405
102,258	0,715	0,82	1,465	7,36	8,6	0,9	0,935	3,355
102,856	0,715	0,815	1,445	7,355	8,59	0,88	0,925	3,32
103,454	0,705	0,815	1,415	7,345	8,565	0,875	0,92	3,28
104,052	0,705	0,805	1,385	7,345	8,56	0,87	0,915	3,235
104,65	0,695	0,805	1,355	7,335	8,535	0,85	0,9	3,2
105,248	0,685	0,79	1,33	7,33	8,53	0,855	0,89	3,16
105,846	0,68	0,78	1,3	7,31	8,515	0,845	0,885	3,115
106,444	0,675	0,775	1,28	7,29	8,505	0,835	0,88	3,075
107,042	0,66	0,76	1,26	7,275	8,49	0,825	0,87	3,035
107,64	0,66	0,755	1,245	7,26	8,47	0,82	0,865	3
108,238	0,665	0,745	1,22	7,245	8,46	0,82	0,855	2,955
108,836	0,655	0,74	1,2	7,24	8,45	0,805	0,845	2,915
109,434	0,645	0,73	1,185	7,23	8,44	0,795	0,845	2,88
110,032	0,64	0,725	1,16	7,23	8,445	0,795	0,835	2,84
110,63	0,635	0,715	1,15	7,22	8,45	0,79	0,84	2,805
111,228	0,625	0,71	1,13	7,215	8,46	0,78	0,83	2,77
111,826	0,625	0,705	1,12	7,205	8,455	0,775	0,825	2,73
112,424	0,62	0,705	1,1	7,195	8,455	0,77	0,825	2,7
113,022	0,605	0,7	1,085	7,185	8,445	0,76	0,82	2,655
113,62	0,61	0,69	1,08	7,17	8,445	0,755	0,815	2,62
114,218	0,6	0,685	1,075	7,17	8,44	0,76	0,81	2,585
114,816	0,595	0,685	1,07	7,165	8,43	0,755	0,81	2,55
115,414	0,59	0,68	1,065	7,16	8,42	0,75	0,805	2,52
116,012	0,585	0,67	1,06	7,15	8,425	0,745	0,8	2,485
116,61	0,57	0,665	1,045	7,145	8,42	0,74	0,8	2,445
117,208	0,575	0,67	1,035	7,135	8,405	0,74	0,795	2,41
117,806	0,57	0,665	1,02	7,12	8,395	0,73	0,79	2,375
118,404	0,57	0,655	1,01	7,11	8,39	0,72	0,79	2,345
119,002	0,56	0,64	0,995	7,095	8,38	0,725	0,785	2,305
119,6	0,565	0,645	0,98	7,085	8,37	0,715	0,79	2,28
120,198	0,55	0,63	0,965	7,07	8,355	0,715	0,775	2,24
120,796	0,55	0,635	0,955	7,05	8,34	0,71	0,775	2,2
121,394	0,55	0,62	0,94	7,05	8,34	0,7	0,765	2,18
121,992	0,55	0,625	0,935	7,04	8,335	0,7	0,76	2,145
122,59	0,545	0,615	0,915	7,025	8,34	0,7	0,76	2,11
123,188	0,545	0,61	0,91	7,02	8,345	0,695	0,76	2,08
123,786	0,54	0,61	0,905	6,995	8,355	0,69	0,75	2,045
124,384	0,535	0,605	0,905	6,975	8,35	0,69	0,74	2,025
124,982	0,54	0,605	0,895	6,975	8,36	0,68	0,745	1,995
125,58	0,535	0,595	0,885	6,97	8,35	0,68	0,74	1,96
126,178	0,53	0,605	0,885	6,96	8,345	0,68	0,735	1,93
126,776	0,52	0,605	0,875	6,955	8,35	0,675	0,735	1,9
127,374	0,525	0,6	0,875	6,945	8,345	0,67	0,73	1,88
127,972	0,52	0,605	0,87	6,935	8,355	0,67	0,725	1,85
128,57	0,515	0,595	0,86	6,925	8,355	0,655	0,725	1,825
129,168	0,515	0,595	0,85	6,92	8,35	0,66	0,715	1,795
129,766	0,51	0,585	0,845	6,91	8,36	0,66	0,71	1,77
130,364	0,515	0,585	0,835	6,895	8,35	0,65	0,71	1,745
130,962	0,515	0,58	0,82	6,87	8,35	0,655	0,705	1,72
131,56	0,51	0,585	0,825	6,86	8,34	0,65	0,705	1,7
132,158	0,5	0,575	0,81	6,85	8,34	0,655	0,695	1,67
132,756	0,51	0,57	0,805	6,83	8,345	0,655	0,69	1,645
133,354	0,51	0,57	0,8	6,815	8,335	0,65	0,685	1,62
133,952	0,51	0,57	0,795	6,795	8,325	0,65	0,685	1,595
134,55	0,515	0,56	0,79	6,78	8,33	0,64	0,68	1,575
135,148	0,51	0,56	0,78	6,765	8,325	0,64	0,68	1,55
135,746	0,5	0,545	0,775	6,755	8,335	0,635	0,675	1,525
136,344	0,5	0,555	0,77	6,75	8,335	0,635	0,675	1,505
136,942	0,49	0,55	0,77	6,76	8,345	0,63	0,67	1,485
137,54	0,49	0,545	0,765	6,745	8,35	0,625	0,67	1,465
138,138	0,48	0,54	0,75	6,745	8,35	0,625	0,67	1,45
138,736	0,49	0,535	0,75	6,74	8,36	0,625	0,66	1,425
139,334	0,49	0,54	0,745	6,725	8,365	0,62	0,665	1,4
139,932	0,485	0,53	0,745	6,71	8,365	0,615	0,66	1,39
140,53	0,475	0,525	0,74	6,69	8,36	0,61	0,65	1,37
141,128	0,48	0,525	0,735	6,685	8,35	0,61	0,655	1,355
141,726	0,465	0,525	0,735	6,675	8,33	0,6	0,655	1,34
142,324	0,46	0,525	0,725	6,665	8,325	0,595	0,645	1,32
142,922	0,475	0,52	0,73	6,665	8,325	0,6	0,64	1,295
143,52	0,475	0,52	0,715	6,66	8,325	0,605	0,64	1,285
144,118	0,475	0,515	0,715	6,66	8,32	0,605	0,645	1,26
144,716	0,475	0,52	0,695	6,65	8,32	0,595	0,635	1,245
145,314	0,46	0,515	0,7	6,645	8,325	0,595	0,635	1,225
145,912	0,465	0,515	0,69	6,645	8,315	0,585	0,63	1,215
146,51	0,46	0,515	0,69	6,64	8,325	0,59	0,62	1,2
147,108	0,46	0,515	0,68	6,64	8,315	0,585	0,625	1,19
147,706	0,455	0,51	0,68	6,635	8,315	0,59	0,625	1,17
148,304	0,46	0,505	0,675	6,625	8,295	0,59	0,63	1,165
148,902	0,455	0,5	0,67	6,61	8,295	0,585	0,625	1,145
149,5	0,45	0,5	0,67	6,605	8,285	0,58	0,625	1,14
150,098	0,445	0,495	0,665	6,6	8,28	0,58	0,62	1,13
150,696	0,455	0,5	0,665	6,58	8,28	0,58	0,62	1,12
151,294	0,45	0,49	0,655	6,57	8,285	0,575	0,62	1,105
151,892	0,45	0,49	0,65	6,565	8,275	0,57	0,615	1,095
152,49	0,44	0,485	0,645	6,56	8,275	0,575	0,62	1,07
153,088	0,435	0,485	0,645	6,54	8,27	0,58	0,62	1,065
153,686	0,435	0,485	0,64	6,525	8,25	0,575	0,62	1,05
154,284	0,44	0,485	0,64	6,51	8,25	0,57	0,62	1,04
154,882	0,44	0,475	0,635	6,495	8,25	0,57	0,615	1,025
155,48	0,435	0,48	0,63	6,485	8,255	0,56	0,615	1,01
156,078	0,425	0,475	0,62	6,47	8,25	0,565	0,61	1
156,676	0,42	0,48	0,62	6,47	8,275	0,555	0,615	0,995
157,274	0,42	0,48	0,62	6,46	8,275	0,56	0,615	0,975
157,872	0,415	0,48	0,62	6,46	8,27	0,555	0,61	0,97
158,47	0,42	0,47	0,62	6,46	8,275	0,555	0,605	0,96
159,068	0,425	0,475	0,61	6,445	8,285	0,555	0,615	0,95
159,666	0,425	0,465	0,605	6,44	8,29	0,555	0,605	0,94
160,264	0,415	0,47	0,61	6,425	8,29	0,555	0,61	0,935
160,862	0,42	0,465	0,605	6,42	8,295	0,545	0,615	0,925
161,46	0,415	0,465	0,605	6,415	8,29	0,545	0,605	0,91
162,058	0,41	0,46	0,605	6,405	8,295	0,545	0,61	0,91
162,656	0,41	0,46	0,6	6,395	8,29	0,545	0,605	0,9
163,254	0,41	0,455	0,595	6,39	8,275	0,545	0,6	0,885
163,852	0,41	0,46	0,6	6,385	8,265	0,535	0,605	0,88
164,45	0,405	0,445	0,595	6,365	8,26	0,535	0,6	0,87
165,048	0,405	0,45	0,595	6,36	8,25	0,535	0,595	0,865
165,646	0,4	0,45	0,59	6,35	8,255	0,53	0,6	0,85
166,244	0,4	0,44	0,595	6,345	8,25	0,53	0,595	0,85
166,842	0,395	0,44	0,595	6,345	8,26	0,53	0,6	0,84
167,44	0,4	0,445	0,595	6,335	8,27	0,525	0,595	0,83
168,038	0,395	0,445	0,595	6,335	8,265	0,525	0,59	0,82
168,636	0,39	0,44	0,59	6,33	8,26	0,525	0,595	0,815
169,234	0,395	0,44	0,595	6,315	8,26	0,525	0,585	0,805
169,832	0,395	0,445	0,59	6,315	8,25	0,51	0,59	0,795
170,43	0,385	0,445	0,595	6,305	8,245	0,52	0,58	0,79
171,028	0,38	0,44	0,595	6,305	8,255	0,51	0,58	0,785
171,626	0,385	0,44	0,595	6,29	8,25	0,515	0,585	0,77
172,224	0,385	0,445	0,595	6,28	8,26	0,505	0,575	0,765
172,822	0,37	0,445	0,585	6,275	8,26	0,51	0,575	0,76
173,42	0,385	0,445	0,59	6,265	8,27	0,515	0,57	0,76
174,018	0,385	0,44	0,595	6,255	8,275	0,515	0,58	0,745
174,616	0,38	0,44	0,59	6,25	8,27	0,505	0,565	0,75
175,214	0,39	0,44	0,59	6,25	8,265	0,505	0,575	0,74
175,812	0,385	0,435	0,58	6,24	8,265	0,51	0,57	0,74
176,41	0,38	0,44	0,585	6,235	8,26	0,51	0,57	0,73
177,008	0,38	0,44	0,585	6,225	8,25	0,515	0,565	0,72
177,606	0,375	0,43	0,58	6,22	8,245	0,51	0,565	0,715
178,204	0,385	0,435	0,58	6,21	8,225	0,505	0,555	0,71
178,802	0,375	0,44	0,575	6,195	8,21	0,5	0,56	0,715
179,4	0,375	0,44	0,57	6,19	8,2	0,505	0,56	0,71