2

unité

La fermentation, une voie pour régénérer l’ATP des cellules musculaires

Protocole ExAO

Mettre en évidence les caractéristiques d’une fermentation à l’échelle cellulaire (doc. 1)

Remplir la cuve du bioréacteur d’une suspension de levures – le volume de la suspension sera adapté au matériel utilisé ainsi qu’aux besoins de la mesure.

Mettre en place les sondes O2, CO2 et éthanol afin que leur extrémité baigne dans la suspension.

Vérifier l’absence de bulle d’air coincée sous les sondes.

Lancer l’agitation à vitesse modérée – ne pas faire varier cette dernière durant l’acquisition.

Lancer l’acquisition des mesures en paramétrant le logiciel utilisé grâce à sa fiche technique.

Préparer une seringue contenant une solution de glucose.

Injecter le glucose au début de la mesure.

Suivre à l’écran l’évolution des concentrations en O2, CO2 et éthanol au sein de la suspension.