1

unité

unité

Le rôle des pigments lors de la photosynthèse

Protocole de TP

Acquisition d’un spectre d’absorption

Matériel nécessaire :

- chromatographie des pigments d’une feuille

- ciseaux

- pince fine

- verre de montre ou fond de boîte de Petri

- alcool à 90° ou 95° ou acétone

- cuve à spectrophotomètre en verre

- système ExAO avec spectrophotomètre

Équipements individuels de protection

- Compte tenu des produits utilisés, il est tout d’abord nécessaire de s’équiper des protections individuelles suivantes :

- Les manipulations doivent être réalisées sous hotte ou un endroit bien ventilé.

Protocole :

Après avoir laissé sécher la chromatographie des pigments d’une feuille, découper les parties pour ne conserver que les 4 tâches principales.

Placer dans 4 verres de montre les 4 morceaux de papier et les imbiber d’alcool sous faible lumière afin de redissoudre les pigments.

Agiter le papier dans l’alcool à l’aide d’une pince fine.

Récupérer le liquide coloré pour chacun des pigments et l’introduire dans l’une des 4 cuves à spectrophotomètre.

Compléter le niveau de la cuve avec de l’alcool ou éthanol.

Réaliser des mesures d’absorbance pour différentes longueurs d’ondes pour chacun des échantillons.